Luxmeter KIMO LX 50

نورسنج پراب سرخود مدل LX 50 ساخت KIMO فرانسه دارای رنج اندازه گیری 0 تا 10000LUX می باشد.در این **لوکس متر kimo- lx 50**  امکان انتخاب واحد اندازه گیری بر اساس LUX است. در دستگاه **نور سنج پراب سرخود مدل** LX 50 قابلیت اندازه گیری مقادیر  MAX/MIN وجود دارد. **لوکس متر** LX 50 قابلیت خاموش شدن به صورت خودکار بعد از 5  دقیقه را دارا می باشد. دمای عملکرد این  **نور سنج** 40-  تا 70 درجه سانتی گراد می باشد.